MESEČNI IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

TALOŽNE MATERIJE SA TEŠKIM METALIMA

MESTO: KIKINDA

LOKACIJA: Kasarna

MESEC I GODINA: Novembar 2005. god.

| R.B. | PARAMETAR | Merna jedinica | Broj merenja | Vrednost | GVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ukupne taložne materije | mg/m2/dan | ***30 | 142,80 | 450 |
| 5. | PH vrednost |  | ***30 | 5,86 |  |
| 6. | Specifična električna provodljivost | µS/cm | ***30 | 78 |  |
| 7. | Sulfati | mg/m2/dan | ***30 | 72,17 |  |
| 8. | Hloridi | mg/m2/dan | ***30 | 2,46 |  |
| 9. | Amonijum jon | mgN/m2/dan | ***30 | 1,05 |  |
| 10. | Nitriti | mgN/m2/dan | ***30 | 0,021 |  |
| 11. | Nitrati | mgN/m2/dan | ***30 | 0,12 |  |
| 12. | Kalcijum | mg/m2/dan | ***30 | 8,99 |  |
| 13. | Magnezijum | mg/m2/dan | ***30 | 5,45 |  |
| 14. | Rastvorene materije | mg/m2/dan | ***30 | 97,24 |  |
| 15. | Nerastvorene materije | mg/m2/dan | ***30 | 45,56 |  |
| 16. | Sagorljivi deo | mg/m2/dan | ***30 | 28,56 |  |
| 17. | Sadržaj pepela | mg/m2/dan | ***30 | 17,00 |  |
| 18. | Kalijum | mg/m2/dan |  |  |  |
| 19. | Natrijum | mg/m2/dan |  |  |  |
| 20. | Olovo | µg/m2/dan | ***30 | 81 | 250 |
| 21. | Kadmijum | µg/m2/dan | ***30 | 1,8 | 5 |
| 22. | Cink | µg/m2/dan | ***30 | 54 | 400 |
| 23. | Živa | µg/m2/dan | ***30 | <0,007 |  |

* kontinuirano uzorkovanje (monitoring) dvadesetčetvoročasovnim uzorkovanjem

** kontinuirano uzorkovanje (monitoring) šestočasovnim uzorkovanjem

*** kontinuirano uzorkovanje (monitoring) tridesetodnevnim uzorkovanjem itd.

**** uzorkovanje po određenoj metodi ili Pravilniku